Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова»

Инженерно-технический институт

Программа вступительного экзамена в аспирантуру

Направление подготовки

08.06.01 Техника и технологии строительства

(по специальности 05.23.03 «Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение»)

Якутск-2014

Вопросы вступительных экзаменов в аспирантуру

- Теплообмен в помещении. Тепловой баланс воздуха в помещении, система Тепловой режим здания.

- Теплотехнические показатели строительных материалов. Расчетные значения теплотехнических показателей материалов. Современные принципы нормирования теплотехнических показателей

- Воздухопроницаемость строительных  материалов  и конструкций.

- Воздушный режим здания. Учет влажностного режима при расчете теплопередачи через ограждения.

- Тепло- и массообмен в наружных ограждениях. Методы  расчета.

- Влажностный режим однослойных и многослойных наружных ограждений.

- Зимний  и  летний  тепловые режимы  помещений  жилых,  общественных, промышленных и сельскохозяйственных зданий, расчет и регулирование.

- Теплоустойчивость помещения.

- Методы расчета потребления энергии и энергосбережения при эксплуатации здания. Разработка и  оптимизация объемно  - планировочных и конструктивных решений зданий с учетом протекающих в них процессов и природно-климатических условий.

- Районные тепловые станции, квартальные котельные. Отопительные и отопительно-производственные котельные. Источники теплоты при децентрализованном теплоснабжении.

- Выбор топлива для источников тепла крупных и мелких централизованных систем теплоснабжения. Топливное хозяйство.

- Элементы теплогенератора. Топочное хозяйство. Поверхности  нагрева.

- Экономайзеры. Золоулавливание.

- Водоподготовка. Тепловой и аэродинамический расчет теплогенератора.

- Нормативный метод.

- Принципы действия и классификация систем отопления. Принципиальные схемы систем водяного, парового, воздушного, лучистого, газового и печного отопления. Современные и перспективные системы отопления жилых, общественных, производственных и сельскохозяйственных зданий и сооружений

- Элементы систем центрального и местного отопления и их основные характеристики. Гидравлический режим систем, расчет гравитационных и насосных систем водяного отопления. Понятие отлично надежности систем. Пусковое и эксплуатационное качественно - количественное регулирование теплоотдачи системами отопления, учет расхода теплоты. Энергосбережение при проектировании и эксплуатации систем отопления. Наладка систем.

- Санитарно - гигиенические и технологические основы вентиляции. Взрыво-и пожароопасность газов, паров и пыли, поступающих в помещение. Классификация систем вентиляции. Свойства влажного воздуха как рабочего тела вентиляционных процессов. Тепловой, влажностный и газовый режимы вентилируемого помещения. Требуемый и расчетный воздухообмен в помещении по основным вредностям. Аэродинамические основы организации воздухообмена в помещении. Аэродинамические характеристики приточных и вытяжных струй. Основные положения конструирования вентиляционных систем здания. Конструкция и области применения воздушных и воздушно -тепловых завес.

- Аэродинамический расчет систем вентиляции с гравитационным и механическим побуждением движения воздуха. Аэродинамические характеристики здания, моделирование процессов аэродинамики здания и промплощадок. Давление воздуха на ограждения здания. Испытание и наладка вентиляционных систем и оборудования. Эксплуатационное регулирование систем механической и естественной вентиляции.

- Процессы кондиционирования воздуха в центральных и местных системах кондиционирования воздуха. Принципиальные схемы и решения систем СКВ. Методы расчета.

- Расчет и подбор источников холодоснабжения. Холоде- и теплоснабжения центральных, местных и центрально - местных СКВ. Подбор устройств для утилизации теплоты. Автоматизация процессов регулирования работы СКВ. Теплофикация и централизованное теплоснабжение как основное направление в энергосбережении городов и промышленности. Схема ТЭЦ и районной котельной, основное и вспомогательное оборудование.

- Классификация систем теплоснабжения. Выбор расчетных параметров теплоносителя. Обоснование выбора схем присоединения местных систем отопления, горячего водоснабжения и вентиляции к наружным сетям. Оборудование и расчет абонентских вводов. Расчет теплообменных аппаратов для систем отопления и горячего водоснабжения. Выбор методов и регулирование отпуска теплоты. Тепловые пункты, расчет. Гидравлический расчет тепловых сетей. Технико - экономический расчет диаметров трубопроводов. Пьезометрические графики, переменные гидравлические режимы закрытых и открытых систем теплоснабжения. Надежность тепловых сетей.

- Схемы, конструкции и оборудование тепловых сетей. Элементы теплопроводов, их расчет и подбор. Способы прокладки тепловых сетей. Расчет теплоизоляции. Защита от коррозии.

- Основные физико - химические свойства горючих газов, используемых для газоснабжения. Обработка и магистральный транспорт газа Схемы  городских систем газоснабжения. Конструкции, оборудование и устройство газопроводов. Защита от коррозии. Нормы и графики  потребления газа. Коэффициенты неравномерности  и одновременности. Определение расчетных расходов газа.

- Гидравлический  расчет газовых   сетей. Расчет потокораспределения в кольцевых сетях. Переменные и гидравлические режимы городских газовых сетей. Надежность газовых сетей.

- Регуляторы давления газа, классификация, устройство. Устройство   и оборудование газораспределительных станций и регуляторных пунктов.

- Эксплуатация систем газоснабжения. Техника безопасности.

- Сжиженные  углеводородные газы, основные свойства. Смеси газов и жидкостей, двухфазные смеси. Технологическая схема и основное оборудование газораспределительных станций. Установки сжиженного газа удовлетворительно потребителей.

- Искусственная и естественная регазификация сжиженных газов. Установки для получения газовоздушной смеси.

- Теоретические  основы  сжигания  газов. Химическое равновесие  реакции горения. Кинетика горения газовых смесей. Основные положения теории цепного воспламенения. Распространение пламени в ламинарном и турбулентном потоках. Диффузное горение газа. Газогорелочные устройства. Классификация, требования, конструкции  и  технологические характеристики горелок. Горелки с полным и без полного предварительного смешения.

Литература

- Кувшинов Ю.Я., Самарин О.Д. Основы обеспечения микроклимата зданий. – М.: Издательство АСВ, 2012.

- Сканави А.Н., Махов Л.М. Отопление. – М.: Издательство АСВ, 2008.

- Полушкин В.И., Анисимов С.М. и др. Отопление. – М.: Академия, 2010.

- Сибикин Ю.Д. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. – М.: Академия, 2008.

- Худяков А.Д. Теплозащита зданий в Северных условиях. – М.: Издательство АСВ, 2001.

- Полушкин В.И., Анисимов С.М. и др. Вентиляция. – М.: Академия, 2008.

- Каледина Н.О. Вентиляция производственных объектов. – М.: Издательство МГУ, 2007.

- Белова Е.М. Системы кондиционирования воздуха с чиллерами и фэнкойлами. – М.: Евроклимат, 2006.

- Полонский В.М., Титов Г.И., Полонский А.В. Автономное теплоснабжение: учебное пособие – М.: Издательство АСВ, 2007.

- Соколов Б.А. Котельные установки и их эксплуатация. – М.: Академия, 2010.

- Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. – М.: Изд. дом МЭИ, 2006.

- Брюханов О.Н., Жила В.А., Плужников А.И. Газоснабжение – М.: Академия, 2008.

- Ионин А.А., Жила В.А., Артихович В.В., Пшоник М.Г. Газоснабжение – М.: Издательство АСВ, 2013